

Data wykonania zlecenia: 08.03.2020

TEST

UL. TEST 1

Rozliczenie godzin:

Godzina rozpoczęcia: 8:00  
Godzina zakończenia: 16:00

Zużyte materiały:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | UZIOMY | 5 |
| 2 | ZŁĄCZKI 4 ŚRUBOWE | 4 |
| 3 | L-ki | 9 |
| 4 | GĄSIOR METALOWY | 7 |
| 5 | KLEJ | 8 |

Pomiary:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PUNKT KONTROLNY | WYNIK POMIARU | ILOŚĆ UZIOMÓW |
| 1 | ZK - 1 | 5,6 | 2 |
| 2 | ZK - 2 | 8,7 | 3 |
| 3 | ZK - 3 | 34,7 | 7 |

Rysunek obiektu:

