

Data wykonania zlecenia: 09.03.2020

TEST2

UL. TEST2 2

Rozliczenie godzin:

Godzina rozpoczęcia: 6:30  
Godzina zakończenia: 14:00

Zużyte materiały:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | ZŁĄCZKI 2 ŚRUBOWE | 98 |
| 2 | ZŁĄCZKI 4 ŚRUBOWE | 76 |
| 3 | ZŁĄCZKI 4 ŚRUBOWE - BEDNARKA | 8 |
| 4 | NACIĄG 20 CM | 6 |
| 5 | KOTWY 18 | 6 |
| 6 | KOTWY 20 | 7 |
| 7 | BETONIKI | 7 |
| 8 | POLWINIT CZARNY | 3 |
| 9 | INNE | wkręty 15 - 100 szt. |

Pomiary:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PUNKT KONTROLNY | WYNIK POMIARU | ILOŚĆ UZIOMÓW |
| 1 | ZK - 1 | 2 | 1 |
| 2 | ZK - 2 | 14 | 6 |
| 3 | ZK - 3 | 8,9 | 3 |
| 4 | ZK - 4 | 17 | 6 |
| 5 | ZK - 5 | 7,25 | 3 |

Rysunek obiektu:

